Во избежание несчастных случаев, необходимо применить элементарные меры и правила при пользовании газовыми оборудованиями:

1.не допускать газовым приборам детей до школьного и младшего школьного возраста

2. не оставлять работающую плиту без присмотра

3. не пользоваться неисправным оборудованием

4. не пытаться ремонтировать приборы самостоятельно пять

5. регулярно проветривать помещение при включенной плите, колонке, периодически проверять тягу вытяжки

6. обеспечить обслуживание газах приборов специалиста

7. при обнаружении запаха газа вызвать аварийную службу по телефону: 04 или 104 (вне загазованного помещения).